## Sheet1
施工状況報告書 | [14 empty] | （第一面）
【型式等一戸建ての住宅用】
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、
事実に相違ありません。
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
住所
工事施工者※
氏名又は名称
電話 （ ）
|  | 検査対象工程 | [5 empty] | 検査年月日 |  |  |  | 評価員の氏名 | 施工（管理）者の署名
第１回目
第２回目
第３回目
第４回目
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２．「評価対象建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載してくだ
さい。未定の場合は、その旨を記入してください。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記載し
てください。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住
所及び電話番号を記入してください。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入して
ください。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
８．「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
９．「施工(管理)者の署名」欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行ってください。
施工状況報告書 | [14 empty] | （第二面）
管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時 ２：建方・屋根工事完了時
３：内装下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
検査の方法－Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【型式等一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  | 検査項目 |  |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | □耐震等級 | 構造躯体 |  |  |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □型式住宅部分等製造者 |  | 適・不適 | 適・不適
安定に | （ 等級） | （認証） | [9 empty] | 等認証番号
関する | [6 empty] | □ |  | □ |  |  | ・耐震等級（倒壊防止）
こと | □その他
| □免震 | [5 empty] | □ |  | □ |  |  | ・耐震等級（損傷防止）
□その他
[7 empty] | □ |  | □ |  |  | ・耐風等級
耐風等級
| （ 等級） | [10 empty] | ・耐積雪等級
| 耐積雪 | 基礎 1 |  |  |  | □無 | □ | □ |  |  |  | □基礎の配置 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
| 等級 | （寸法・配筋） |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  | □根入れ深さ | ＡＢＣ
| （ 等級） | [6 empty] | □ | □ |  |  | □立ち上がり部分 | Ａ Ｂ
の高さ
[7 empty] | □ | □ | □ |  |  | □立ち上がり部分 | ＡＢＣ
の厚さ
[7 empty] | □ | □ |  |  |  | □基礎底盤の寸法 | ＡＢＣ
[7 empty] | □ | □ |  |  |  | □主筋の径・位置 | ＡＢＣ
[7 empty] | □ | □ |  |  |  | □補強筋の径・位置等 | ＡＢＣ
[7 empty] | □ | □ |  |  |  | □開口周辺等の補強 | ＡＢＣ
| 地盤又は | 地盤 |  |  |  | □無 | □ | □ |  |  |  | □地盤の種類・支持力 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
杭の許容
支持力等
| 及びその | 地業 |  |  |  | □無 | □ | □ |  |  |  | □地業の状態 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
設定方法
| 基礎の構 | 基礎・２ |  |  |  | □無 |  | □ | □ |  |  | □基礎の構造方法 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
| 造方法及 | （形式）
| び形式等 | [6 empty] | □ | □ |  |  | □基礎の形式 | A
火災時 | 感知警報 | 感知警報 |  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □感知部分の設置場所 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
の安全 | 装置設置 | 装置
に関す | 等級 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | □感知部分の種別 | Ａ Ｃ
ること
| （ 等級） | [9 empty] | □ | □感知部分の取付位置 | Ａ Ｂ
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □感知部分の感度等 | Ｃ
[11 empty] | □ | □警報部分の設置場所 | A
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □警報部分の性能 | Ｃ
| 脱出対策 | 脱出対策 |  |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □避難器具の設置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
| □該当なし | (３階以上)
[11 empty] | □ | □直通階段に直接通ずる | Ａ
バルコニー
| 耐火等級 | 開口部の |  |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
| [開口部] | 耐火性能
| （ 等級） | [5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □開口部の耐火性能 | ＡＣ
□該当なし
| 耐火等級 | 外壁・軒裏 |  |  |  | □無 |  |  |  | □ | □ | □型式住宅部分等製造者 |  | 適・不適 | 適・不適
| [開口部] | の構造 | [9 empty] | 等認証番号
| 以外〕 | （認証） | [9 empty] | ・耐火等級
（ 等級）
□該当なし
施工状況報告書 | [14 empty] | （第三面）
管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時 ２：建方・屋根工事完了時
３：内装下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
検査の方法－Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【型式等一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  | 検査項目 |  |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
劣化の | 劣化対策 | 構造躯体等 |  |  |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □型式住宅部分等製造者 |  | 適・不適 | 適・不適
軽減に | 等級 | （認証） | [9 empty] | 等認証番号
関する | （ 等級） | [10 empty] | ・劣化対策等級
こと
維持管 | 維持管理 | 専用配管 |  |  |  | □無 | □ |  | □ | □ |  | □コンクリート内埋 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
理・更 | 対策等級 | [10 empty] | め込み配管
新への | (専用配管) | 地中埋設管 |  |  |  | □無 | □ |  | □ | □ |  | □屋内の地中埋設管 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
配慮に | （ 等級） | [10 empty] | 上のコンクリート
関する | [6 empty] | □ |  | □ | □ |  | □外周部の地中埋設管 | ＡＣ
こと | [11 empty] | 上のコンクリート
|  | 専用排水管 |  |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □排水管の仕様等、 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  | の性状等・ | [9 empty] | 設置状態
|  | 清掃措置 | [8 empty] | □ | □排水管の掃除口 | Ａ
(便器：腰掛式の場合は
取り外しによる）
[11 empty] | □ | □トラップの清掃措置 | Ａ
(給排水設備品)
|  | 配管点検口 |  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □開口の位置 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
[11 empty] | □ | □開口と配管の関係 | Ａ
温熱 | 断熱等 | 躯体の断熱 |  |  |  | □無 | □ |  | □ | □ |  | □断熱材の種類 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
環境・ | 性能等級 | 性能等
エネ | [6 empty] | □ |  | □ | □ |  | □断熱材の保管・養生 | ＡＣ
ルギー
消費量 | [6 empty] | □ |  | □ | □ |  | □屋根又は天井の断熱 | ＡＣ
に関す | [11 empty] | 構造
ること | [6 empty] | □ |  |  | □ |  | □壁の断熱構造 | ＡＣ
[7 empty] | □ |  |  | □ |  | □床の断熱構造 | ＡＣ
[7 empty] | □ |  | □ | □ |  | □土間床等の外周部の | ＡＣ
断熱構造
|  | 開口部の |  |  |  | □無 | □納品書等 |  |  | □ | □ | □窓等の仕様 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
断熱性能等
[7 empty] | □納品書等 |  |  | □ | □ | □ドアの仕様 | ＡＣ
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □適用除外の窓面積 | ＡＢＣ
|  | 開口部の |  |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □ひさし・軒等の状態 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
日射遮蔽
|  | 措置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □付属部材の設置状態 | ＡＣ
[7 empty] | □納品書等 |  |  |  | □ | □窓・ドアの仕様 | ＡＣ
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □適用除外の窓面積 | ＡＢＣ
|  | 躯体の |  |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □防湿層の設置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
結露防止
[7 empty] | □工事写真等 |  |  | □ | □ | □屋根又は壁の | ＡＣ
通気層設置
空気 | ホルムア | 居室の内装 |  |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □製材等の有無 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
環境に | ルデヒド | 仕上げ材
関する | 対策(内 | （ 等級） |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □特定建材の有無 | ＡＣ
こと | 装及び天
| 井裏等) | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | □その他の建材の有無 | ＡＣ
|  |  | ホルムア |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | Ａ Ｃ
ルデヒド
|  |  | 発散等級 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
(特定建材)
|  | 天井裏等の |  |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □製材等の有無 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
下地材等
|  | （ 等級） |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □特定建材の有無 | Ａ Ｃ
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | □その他の建材の有無 | Ａ Ｃ
|  |  | ホルムア |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | Ａ Ｃ
ルデヒド
|  |  | 発散等級 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
(特定建材)
| 換気対策 | 居室の換気 |  |  |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □機械換気設備の仕様 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
対策
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | □機械換気設備の位置 | Ａ Ｃ
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □給排気口の位置等 | Ａ Ｃ
[11 empty] | □ | □建具の通気措置 | Ａ Ｂ
|  | 局所 換気 対策 |  | 便所 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ
|  |  |  | 浴室 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ
|  |  |  | 台所 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ
施工状況報告書 | [14 empty] | （第四面）
管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時 ２：建方・屋根工事完了時
３：内装下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
検査の方法－Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【型式等一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  | 検査項目 |  |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
光・視 | 単純 | 開口部 |  |  |  | □無 |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
環境に | 開口率 | (単純
関する |  | 開口率) | [7 empty] | □ | □ | □開口部の大きさ | Ａ Ｂ
こと
| 方位別 | 開口部 |  |  |  | □無 |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
| 開口比 | (方位別
|  | 開口比) | [7 empty] | □ | □ | □開口部の大きさ | Ａ Ｂ
音環境 | 透過損失 | 開口部の |  |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の遮音性能 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
に関す | 等級 | 遮音性能
ること | （外壁 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | □開口部の設置状況 | ＡＣ
開口部）
高齢者 | 高齢者等 | 部屋の配置 |  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □日常生活空間の配置 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
等への | 配慮対策 | 等
配慮に | 等級 | [9 empty] | □ | □ホームエレベーター | Ａ Ｂ
関する | (専用部分) | [10 empty] | の設置
こと |  | 段差 |  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □玄関出入口の段差 | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
（ 等級）
[11 empty] | □ | □玄関上がりかまちの | Ａ Ｂ
段差
[10 empty] | □ | □ | □浴室出入口の段差 | Ａ Ｂ
[10 empty] | □ | □ | □バルコニー出入口の | Ａ Ｂ
段差
[11 empty] | □ | □居室の部分の床とそ | Ａ Ｂ
の他の床の段差
[11 empty] | □ | □その他の部分の | Ａ
段差
[11 empty] | □ | □日常生活空間外の | Ａ Ｂ
床の段差
|  | 階段 |  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □け上げ・踏面寸法 | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[11 empty] | □ | □蹴込み寸法 | Ａ Ｂ
[11 empty] | □ | □回り階段の構成 | Ａ
[11 empty] | □ | □平面形状 | Ａ
[11 empty] | □ | □滑り止め | Ａ
|  | 手すり |  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □階段の手すり | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[11 empty] | □ | □便所の手すり | Ａ
[11 empty] | □ | □浴室の手すり | Ａ
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | □玄関の手すり | ＡＣ
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | □脱衣室の手すり | ＡＣ
|  | （転落防止 | [8 empty] | □ | □バルコニーの手すり | Ａ Ｂ
のための
|  | 手すり） | [8 empty] | □ | □２階以上の窓の | Ａ Ｂ
手すり
[11 empty] | □ | □廊下及び階段の | Ａ Ｂ
手すり
施工状況報告書 | [14 empty] | （第五面）
管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時 ２：建方・屋根工事完了時
３：内装下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
検査の方法－Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【型式等一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  | 検査項目 |  |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
高齢者 |  | 通路・ |  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □通路の幅員 | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
等への |  | 出入口
配慮に |  | の幅員 | [8 empty] | □ | □玄関出入口の幅員 | Ａ Ｂ
関する
こと | [10 empty] | □ | □浴室出入口の幅員 | Ａ Ｂ
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □他の出入口の幅員 | ＡＢＣ
|  | 寝室、便所 |  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □特定寝室の広さ | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
及び浴室
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □便所の広さ | ＡＢＣ
[11 empty] | □ | □浴室の広さ | Ａ Ｂ
施工状況報告書 | [14 empty] | （第六面）
管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時 2：建方・屋根工事完了時
３：内装下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
検査の方法－Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【型式等一戸建ての住宅用】（階ごとに作成する） | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  | 検査項目 |  |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
防犯に | 開口部の | 住戸の出入 |  |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
関する | 侵入防止 | 口 | [9 empty] | 施工状態
こと | 対策 | (区分ａ) |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □錠の数・性能・仕様・ | ＡＣ
| [ 階] | [10 empty] | 設置状態
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | ＡＣ
状態
|  | 外部か |  |  | 開閉機構あり | □無 | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能・施工 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  | らの接 | [9 empty] | 状態
|  | 近が比 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | ＡＣ
|  | 較的容 | [9 empty] | 状態
|  | 易な開 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | ＡＣ
|  | 口部 | [9 empty] | 施工状態
|  | (区分ｂ) |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □錠の数・性能・仕様・ | ＡＣ
設置状態
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | ＡＣ
状態
[5 empty] | 開閉機構なし | □無 | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | ＡＣ
状態
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | ＡＣ
状態
|  | その他 |  |  | 開閉機構あり | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の位置 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
の開口
|  | 部 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能・施工 | ＡＣ
|  | (区分ｃ) | [9 empty] | 状態
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | ＡＣ
状態
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | ＡＣ
施工状態
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □錠の数・性能・仕様・ | ＡＣ
設置状態
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | ＡＣ
状態
[5 empty] | 開閉機構なし | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の位置 | ＡＢＣ
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | ＡＣ
状態
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | ＡＣ
状態
|  | 評価対象外 |  |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
の開口部
Note on D58: センター: